## Sheet1
界首新奥阜康服务项目费用公示表
序号 | 项目 | 单价（元） | 单位 | 备注
1 | 燃气停气、开通气 | 0 | 次 | 用户因欠费而被停气、补交气费后重新供气费用。
2 | 上门服务费 | 0 | 次 | 免费检修故障、查漏试烧等，如发生材料费另计。
3 | 上门更换电池服务费 | 0 | 次 | 电池由用户自己提供
4 | 燃气安全检查 | 0 | 次
5 | 燃气表维修、更换 | 0 | 次 | 用户原因维修更换材料费另计
6 | 新增热水器供气点 | 0 | 个 | 材料费另计
7 | 表具移位及表前管改造 | 200 | 户 | 在2米内镀锌管、弯头、对丝、对接免费，镀锌管超过2米超出部分另收取材料费。
8 | DN15镀锌管 | 15 | 米
9 | DN15镀锌90︒弯头 | 5 | 个
10 | DN15镀锌对丝 | 5 | 个
11 | DN15镀锌直接 | 5 | 个
12 | 普通管卡 | 5 | 个
13 | DN15镀锌正三通 | 5 | 个
14 | M8膨胀螺栓 | 3 | 个
15 | 15*70管卡 | 5 | 个
16 | L型管卡 | 10 | 个
17 | 燃气金属波纹管快装接头 | 10 | 个
18 | 燃气金属波纹管转换接头 | 10 | 个
19 | DN10非定尺燃气金属波纹管 | 35 | 米
20 | DN10定尺燃气具连接管-300mm | 30.5 | 根 | 含两个接头
21 | DN10定尺燃气具连接管-500mm | 37.5 | 根 | 含两个接头
22 | DN10定尺燃气具连接管-1000mm | 55 | 根 | 含两个接头
23 | DN10定尺燃气具连接管-1500mm | 72.5 | 根 | 含两个接头
24 | DN10定尺燃气具连接管-2000mm | 90 | 根 | 含两个接头
25 | DN15镀锌丝扣球阀 | 25 | 个
26 | DN15单嘴铜球阀 | 30 | 个
27 | 燃气自闭阀 | 240 | 个 | (含对丝、安装、检测、调试等）
28 | 燃气表箱 | 100 | 个 | 新增或更换
29 | 家用报警器 | 450 | 套 | （含切断阀、电线等材料费）
30 | 用户卡(民用户) | 0 | 张 | 免费
31 | 用户卡(工商户) | 0 | 张 | 免费
32 | 无线远传膜式燃气表G2.5 | 580 | 个 | 使用时间超10年的免费更换，因产品质量原因不能正常使用，免费更换，用户原因需要更换正常收费
33 | 无线远传膜式燃气表G4 | 580 | 个
34 | 无线远传超声波燃气表U1.6 | 580 | 个
35 | 无线远传超声波燃气表U2.5 | 580 | 个
36 | 无线远传超声波燃气表U4 | 580 | 个
37 | 防爆风机（联动） | 1300 | 套 | 包含安装、检测及辅材
38 | 燃气自闭阀安装费 | 100 | 个 | 用户自行购买的产品
39 | 家用报警器和切断阀安装费 | 100 | 套
40 | 热水器开关精装款 | 1680 | 套 | 暗埋业务，用户可以委托具有市政二级施工以上资质的公司且从业人员要有“燃气行业从业资格证”，所使用的管件要符合国家3C认证和相关要求。
41 | 灶具+热水器开关精装款 | 2980 | 套
42 | 灶具+热水器开关精装款 | 3580 | 套
用户可通过其他正规渠道购买符合相关规范要求的产品委托具有资质的单位/人员安装
最终解释权归界首市新奥阜康天然气利用有限责任公司所有